## Tabelle1
Index | Raw_High | Raw_Low | Empty_Weight | Final_Weight | Start_Time | End_Time | Start_Volume (mL) | End_Volume (mL) | Flow_Rate (mL/Day) | Note |  |  | Duration | Duration in Min | Volume by Syringe | Volume by Weight | Expected Vol for Perfusion |  | Flow-Rate | Accuracy
1 | 282 | 156 | 14.89 | 15.89 | 2025-07-29 17:34 | 2025-07-30 06:09 | 11.75 | 10.65 | 2.5 | Weight of the pipe was not included! |  |  | 12:35 | 0.52431 | 1.1 | 1.0018 | 1.3108 |  | 2.098 | 83.92%
2 | 290 | 163 | 4.38 | 4.68 | 2025-07-30 12:25 | 2025-07-30 16:32 | 10.65 | 10.25 | 2.5 |  |  |  | 4:07 | 0.17153 | 0.4 | 0.30054 | 0.42882 |  | 2.332 | 93.28%
3 | 290 | 163 | 4.68 | 6.13 | 2025-07-30 16:38 | 2025-07-31 10:21 | 10.25 | 8.6 | 2.5 |  |  |  | 17:43 | 0.73819 | 1.65 | 1.4526 | 1.8455 |  | 2.2586 | 90.34%
4 | 290 | 163 | 0 | 0 | 45869.4451 | 45869.4924 | 8.6 | 7.6 | 25 |  |  |  | 1:08 | 0.047222 | 1 | 0 | 1.1806 |  | 21.1765 | 84.71%
5 | 290 | 163 | 0 | 0 | 45869.5021 | 45869.5444 | 7.5 | 6.55 | 25 | Valve not connected |  |  | 1:01 | 0.042361 | 0.95 | 0 | 1.059 |  | 22.4262 | 89.7%
6 | 290 | 163 | 0 | 0 | 45869.55 | 45869.6424 | 6.55 | 4 | 25 |  |  |  | 2:13 | 0.092361 | 2.55 | 0 | 2.309 |  | 27.609 | 89.56%
7 | 290 | 163 | 0 | 0 | 45869.6431 | 45869.7146 | 4 | 2 | 25 |  |  |  | 1:43 | 0.071528 | 2 | 0 | 1.7882 |  | 27.9612 | 88.16%
8 | 290 | 163 | 0 | 0 | 45869.759 | 45870.4583 | 11.35 | 9.6 | 2.5 |  |  |  | 16:47 | 0.69931 | 1.75 | 0 | 1.7483 |  | 2.5025 | 99.9%
9 | 290 | 163 | 0 | 0 | 45870.459 | 45870.5569 | 9.6 | 7.15 | 25 |  |  |  | 2:21 | 0.097917 | 2.45 | 0 | 2.4479 |  | 25.0213 | 99.91%
10 | 290 | 163 | 0 | 0 | 45870.459 | 45870.6042 | 9.6 | 6 | 25 |  |  |  | 3:29 | 0.14514 | 3.6 | 0 | 3.6285 |  | 24.8038 | 99.22%
11 | 290 | 163 | 0 | 0 | 45870.6083 | 45870.7035 | 6 | 5.48 | 5 |  |  |  | 2:17 | 0.095139 | 0.52 | 0 | 0.47569 |  | 5.4657 | 90.69%
12 | 286 | 159 | 0 | 0 | 45876.6479 | 45877.5972 | 11.95 | 9.55 | 2.5 |  |  |  | 22:47 | 0.94931 | 2.4 | 0 | 2.3733 |  | 2.5282 | 98.87%
13 | 286 | 159 | 0 | 0 | 45876.6479 | 45880.5917 | 11.95 | 1.5 | 2.5 |  |  |  | 94:39 | 3.9437 | 10.45 | 0 | 9.8594 |  | 2.6498 | 94.01%
14 | 286 | 159 | 0 | 0 | 45877.5972 | 45880.5917 | 9.55 | 1.5 | 2.5 |  |  |  | 71:52 | 2.9944 | 8.05 | 0 | 7.4861 |  | 2.6883 | 92.47%
15 | 286 | 159 | 0 | 0 | 45880.7368 | 45881.3896 | 11.65 | 10.1 | 2.5 |  |  |  | 15:40 | 0.65278 | 1.55 | 0 | 1.6319 |  | 2.3745 | 94.98%
16 | 286 | 159 | 0 | 0 | 45880.7368 | 45882.484 | 11.65 | 7.5 | 2.5 |  |  |  | 41:56 | 1.7472 | 4.15 | 0 | 4.3681 |  | 2.3752 | 95.01%
17 | 286 | 159 | 0 | 0 | 45882.5465 | 45883.466 | 7.45 | 5.2 | 2.5 |  |  |  | 22:04 | 0.91944 | 2.25 | 0 | 2.2986 |  | 2.4471 | 97.89%
18 | 286 | 159 | 0 | 0 | 45883.5208 | 45883.7132 | 5 | 4.55 | 2.5 | Short Duration, less accuracy |  |  | 4:37 | 0.19236 | 0.45 | 0 | 0.4809 |  | 2.3394 | 93.57%
[10 empty] | 65.77 |  |  |  | 80.89 |  |  |  | 74
[6 empty] | 65.7736 | 2.3 | 28.5972 |  | 247 | 0.4 | 0.43 | -0.03 | 1367 | 2.4 | 2.37 | 0.03 | 940 | 1.55 | 1.63 | -0.08
[6 empty] | 80.891 | 2.69 | 30.071 |  | 1007 | 1.75 | 1.75 | 0 | 4312 | 8.05 | 7.49 | 0.56 | 2516 | 4.15 | 4.37 | -0.22
[7 empty] | 2.5 | 29.3341 |  | 1063 | 1.65 | 1.85 | -0.2 | 5679 | 10.45 | 9.86 | 0.59
73.3353
[10 empty] | -8233.3333 |  |  |  | 45566.6667 |  |  |  | -11750
[10 empty] | -5315 |  |  |  | 7700 |  |  |  | -11436.3636
9625.4237
[10 empty] | 5.3424 | [7 empty] | 2.2572
[10 empty] | 5679 |  |  | -1.0685 |  |  |  |  | 5679 |  |  | -0.49657
[10 empty] | 65.77 |  | 80.89 |  | 74 |  | 77.15
[10 empty] | -1.0685 |  | 0.59 |  | -0.49657 |  | 0